Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Газ в быту

При обнаружении запаха газа необходимо:

- исключить использование открытого огня, перекрыть кран подачи газа.

- обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки.

- вызвать аварийную службу и предупредить окружающих о мерах предосторожности.

- Покинуть помещение до прибытия аварийной службы.

Запрещается:

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста;

- использовать газ, газовые приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми приборами для отопления помещений;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

- производить самовольно замену порожних баллонов на заполенные газом;

- производить самовольную газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Необходимо помнить, что применяемый в быту газ взрыво- и пожароопасен!!!

Единый телефон спасения 112